附  件

提请政府挂牌督办重大火灾隐患单位情况登记表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 单位基本情况 | 存在的主要火灾隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙凤服饰有限公司邓州市分公 司 | 邓州市湍河街道南一环与北京大道交叉口向西200米路北340号 | 郭文敏 | 16637767378 | 人员密集场所，地上2层，使用面积1500m²。 | 1、一楼安全出口门使用卷帘门； 2、未配置应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志； 3、室内消火栓无水，无法正常使用； 4、一楼厂长办公室部分墙面使用聚氨酯夹芯泡沫板搭建。 |

邓州市人民政府办公室                2022年7月6日印发