- 申办人筹建申请；

2、药品经营企业筹建申请表；
3、拟办企业法定代表人、企业负责人、质量负责人、质量管理机构负责人身份证、学历证明、执业资格或职称证书原件、复印件及个人简历；
4、拟设经营场所、仓库方位图（标明具体位置）；
5、申办人以及拟开办企业法定代表人或企业负责人、质量负责人、质量管理机构负责人无《药品管理法》第75条、第82条规定情形的自我保证声明及拟办企业所在地药品监督管理部门的考核证明材料。
6、凡企业申报材料时，申请人不是法定代表人和负责人，企业应当提交《授权委托书》。
7、申请材料应完整清晰，签字并加盖企业公章；个人申请的，必须由本人签字或签章，使用A4纸打印或复印，按申请材料顺序制作目录一份，按目录顺序装订成册。复印件要加盖公章或按指印、签名和签日期，并签属“经核对与原件无误”的字样。

- 市局同意筹建通知书复印件；
2、申办人验收发证的申请；
3、药品经营企业验收申请表；
4、工商行政部门出具的“企业名称预先核准通知书”（零售门店除外）；
5、企业自查报告；
6、企业负责人员和质量管理人员情况表；
7、企业其他依法经过资格认定的药学专业技术人员资格证书及聘书复印件；
8、企业组织机构设置及职能框图；
9、经营场所、仓库平面布局图及主要设施、设备目录；
10、房屋产权或使用权证明；
11、企业质量管理制度目录。
12、药品零售连锁企业还应附所属连锁门店情况一览表。
13、凡企业申报材料时，申请人不是法定代表人和负责人，企业应当提交《授权委托书》。
14、申请材料应完整清晰，签字并加盖企业公章；个人申请的，必须由本人签字或签章，使用A4纸打印或复印，按申请材料顺序制作目录一份，按目录顺序装订成册。复印件要加盖公章或按指印、签名和签日期，并签属“经核对与原件无误”的字样。

1.《第二类医疗器械经营备案表》；

2.营业执照复印件；
3.企业法定代表人、企业负责人、质量负责人的身份证明、学历或者职称证明复印件；
4.组织机构与部门设置说明；
5.经营范围（拟经营的医疗器械产品目录（注明类代号、类代号名称、产品举例）、《医疗器械产品注册证》和《医疗器械产品生产制造认可表》）、经营方式说明；
6.经营场所、库房地址的地理位置图、平面图（注明实际使用面积）、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）复印件；
7.经营设施、设备目录；
8.经营质量管理制度、工作程序等文件目录；
9.经办人员身份证明复印件及授权证明；

（一）第一类医疗器械备案表

（二）安全风险分析报告

医疗器械应按照YY 0316《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求编制，主要包括医疗器械预期用途和与安全性有关特征的判定、危害的判定、估计每个危害处境的风险；对每个已判定的危害处境，评价和决定是否需要降低风险；风险控制措施的实施和验证结果，必要时应引用检测和评价性报告；任何一个或多个剩余风险的可接受性评定等，形成风险管理报告。

体外诊断试剂应对产品寿命周期的各个环节,从预期用途、可能的使用错误、与安全性有关的特征、已知和可预见的危害等方面的判定及对患者风险的估计进行风险分析、风险评价及相应的风险控制的基础上，形成风险管理报告。

（三）产品技术要求

产品技术要求应按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》编制。

（四）产品检验报告

产品检验报告应为产品全性能自检报告或委托检验报告，检验的产品应当具有典型性。

（五）临床评价资料

1. 详述产品预期用途，包括产品所提供的功能，并可描述其适用的医疗阶段（如治疗后的监测、康复等），目标用户及其操作该产品应具备的技能/知识/培训；预期与其组合使用的器械。

2. 详述产品预期使用环境，包括该产品预期使用的地点如医院、医疗/临床实验室、救护车、家庭等，以及可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如温度、湿度、功率、压力、移动等）。

3. 详述产品适用人群，包括目标患者人群的信息（如成人、儿童或新生儿），患者选择标准的信息，以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。

4. 详述产品禁忌症，如适用，应明确说明该器械禁止使用的疾病或情况。

5. 已上市同类产品临床使用情况的比对说明。

6. 同类产品不良事件情况说明。

（六）产品说明书及最小销售单元标签设计样稿

医疗器械应符合相应法规规定。体外诊断试剂产品应按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的有关要求，并参考有关技术指导原则编写产品说明书。

（七）生产制造信息

对生产过程相关情况的概述。无源医疗器械应明确产品生产加工工艺，注明关键工艺和特殊工艺。有源医疗器械应提供产品生产工艺过程的描述性资料，可采用流程图的形式，是生产过程的概述。体外诊断试剂应概述主要生产工艺，包括：固相载体、显色系统等的描述及确定依据，反应体系包括样本采集及处理、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法（如果需要）、质控方法等。

应概述研制、生产场地的实际情况。

（八）证明性文件

备案人提供：企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件。

（九）符合性声明

1. 声明符合医疗器械备案相关要求；

2. 声明本产品符合第一类医疗器械产品目录或相应体外诊断试剂分类子目录的有关内容；

3. 声明本产品符合现行国家标准、行业标准并提供符合标准的清单；

4. 声明所提交备案资料的真实性。

备案资料形式要求：

1.备案资料完整齐备。备案表填写完整。

2.产品备案资料如无特殊说明的，应由备案人签章。“签章”是指：备案人盖章，或者其法定代表人、负责人签名加企业盖章。所盖章必须是备案人公章，不得使用注册专用章。

3.备案资料应有所提交资料目录，包括整个申报资料的1级和2级标题，并以表格形式说明每项的卷和页码。