2016年10月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/10/8 | 19.5 | / | 7.50 | 2800 | 9.6 | 3.32 | 3.4 | 0.06 | 未检出 | 0.0042 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/10/8 | 18.9 | / | 7.52 | 1300 | 9.3 | 4.95 | 5.4 | 0.08 | 未检出 | 0.0034 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

续表

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/10/8 | 17.6 | 1.19 | 0.12 | 未检出 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/10/8 | 19.4 | 1.28 | 0.04 | 未检出 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |

2016年11月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/11/1 | 10.0 | / | 8.46 | 2800 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 0.412 | 未检出 | 0.0025 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/11/1 | 11.0 | / | 8.44 | 3500 | 6.9 | 6.5 | 3.8 | 0.350 | 未检出 | 0.0026 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

续表

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/11/1 | 16.6 | 1.45 | 0.16 | 未检出 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/11/1 | 21.1 | 1.18 | 0.05 | 未检出 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |

2016年12月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/12/1 | 10.0 | 0.365 | 8.4 | 900 | 8.4 | 3.49 | 2.4 | 0.38 | 未检出 | 0.0042 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/12/1 | 10.0 | 2.21 | 7.8 | 1200 | 7.8 | 5.34 | 2.2 | 0.425 | 未检出 | 0.003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

续表

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2016/12/1 | 11.2 | 0.87 | 0.12 | 未检出 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2016/12/1 | 15.8 | 1.06 | 0.08 | 未检出 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |