邓  州  市

集中式饮用水水源2016年度环境状况

调查评估自查报告

邓州市环境保护局

二0一七年二月

目   录

第一章   总论…………………………………………………………………………1

1.1 背景依据………………………………………………………………………1

1.2 目标范围………………………………………………………………………2

1.2.1  地下水柳林井群保护区……………………………………………2

1.2.2 张沟水库饮用水源保护区……………………………………3

1.3 流程与技术路线………………………………………………………………4

1.4 主要结论………………………………………………………………………6

1.4.1 水质状况………………………………………………………………6

1.4.2 环境管理状况…………………………………………………………6

第二章   水源基础状况………………………………………………………………7

2.1 水源基本状况…………………………………………………………………7

2.2 水源水质状况…………………………………………………………………7

2.2.1 水源总体状况…………………………………………………………8

2.2.2 河流型水源水质状况…………………………………………………8

2.2.3 湖库型水源水质状况…………………………………………………8

2.2.4 地下水型水源水质状况………………………………………………8

2.3水源环境管理状况……………………………………………………………9

2.3.1 监测能力………………………………………………………………9

2.3.2 水源保护区划分……………………………………………………10

2.3.3 水源保护区标志设置………………………………………………11

2.3.4 水源一级保护区整治………………………………………………12

2.3.5 水源二级保护区整治………………………………………………12

2.3.6 水源风险管理………………………………………………………13

2.3.7 应急能力……………………………………………………………13

第三章   问题与成因分析…………………………………………………………16

3.1 水质问题及成因分析…………………………………………………16

3.2 环境管理问题及成因分析……………………………………………16

第四章   对策与建议………………………………………………………………17

# 第一章   总   论

## 背景依据

饮用水安全关系国计民生，是衡量一个国家和地区发展水平、生活质量的主要标志。饮用水安全问题在我国全面建设小康社会的进程中尤为重要，关乎人民群众的生命健康，影响经济社会的可持续发展，是维护广大人民群众根本利益、落实科学发展观的基本要求；是实现全面建设小康社会目标、构建社会主义和谐社会的重要内容。

邓州市地处河南西南部，全市国土面积2369平方公里，辖28个乡镇（街、区）、606个行政村，175万人，260万亩耕地。1988年撤县建市，为河南省8个国家重点生态功能区之一。2011年被省委、省政府确定为省直管试点县（市）。2012年被国务院批准为丹江口库区区域性中心城市。邓州是全球华裔“邓姓”发源地，医圣张仲景故里，老一辈无产阶级革命家习仲勋祖籍地，是南水北调中线工程渠首市、国家粮食核心主产区，享有“中国第一雷锋城”荣誉称号。切实保障饮水安全、进一步做好城市集中式饮用水水源环境状况评估工作成为全市各项环保基础工作的重中之重。

2016年以来，邓州市环境保护局按照国家环保部的统一要求，认真、及时、客观评价本辖区城市集中式饮用水水源的环境质量和管理状况，积极开展2016年度邓州市城市集中式饮用水水源环境状况调查评估自查工作，评估工作主要依据《环境保护部办公厅关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2014〕4号）、《环境保护部办公厅关于开展地级以下城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2013〕16号）和《河南省环境保护厅关于开展2016年度饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（豫环文〔2017〕13号）等文件系统性地开展。邓州市集中式饮用水水源环境状况调查评估自查工作共分为现状核查、数据汇总及软件填报、评估报告编制三个阶段依次进行。

在评估报告编制过程中借鉴去年编制的经验，积极收集第一手材料，完善有关数据资料，认真做好这次评估工作。同时希望上级部门能够加强技术指导，通过共同努力，确保圆满完成2016年度邓州市城市集中式饮用水水源环境状况调查评估自查工作。

## 目标范围

《邓州市饮用水水源保护区划》于2007年5月完成，2007年12月20日经河南省人民政府办公厅以豫政办（2007）125号文发布实施。根据《河南省城市集中式饮用水水源保护区划》，邓州市城市集中式饮用水水源保护区划范围为：

### 1.2.1地下水柳林井群保护区：

柳林井群位于城区西北部湍河南岸，供水能力3万m3/d，共12眼井，因各单井间距离大于100米，所以分别对每口井进行一级保护区划分， 1号井位于自来水厂院内，因此将整个院内作为一级保护区，面积为0.06平方公里左右，2-12号井以单井为圆心，50米为半径的圆内，每个区域面积为0.00785平方公里作为一级保护区,合计为0.146平方公里。1号井保护区内有自来水净化、消毒供水等设施和公司办公场所；2号井保护区范围内为居民住宅；3-12号井保护区内基本上是耕地，无居民和工业生产。

城区准保护区面积为50.3平方公里,包括城区和城西北部郊区,以三孔桥为中心,东至北京大道,南至南二环路,北至肖营,西至蒋庄，具体位置边线为：北京大道向北过湍河沿楚河向北在张马庄南边交22万伏高压线，沿高压线向西，在玉皇北边沿高压线向南交文渠乡与城郊乡边界线，沿边界线向南交刁河，沿刁河向南交前李湾，南边交南二环路。

### 1.2.2张沟水库饮用水源保护区：

包括水库面积和取水口正常水位线以上200m范围的陆域，面积为1.6平方公里,这一区域内无工业和居民生活，陆域区域内主要是耕地。

二级保护区在一级区域以外水平距离2000m区域，面积为25平方公里，这一区域有李岗村居民生活和生产耕种，水库水质符合生活饮用水卫生标准。

张沟水库2016年度处在改扩建中，没有引水。

2016年，邓州市自来水公司柳林井群集中式饮用水水源地水质类别达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质标准，达标率为100%。

## 流程与技术路线

邓州市城市集中式饮用水水源2016年度环境状况调查评估自查工作按照以下流程开展：

（1）现状核查。组织邓州市环境保护局环境监察执法人员同报告评估技术人员一起，深入全市两个城市集中式饮用水水源地现场，对全市两个城市集中式饮用水水源地一级保护区、二级保护区及张沟水库水源地上游、自来水公司柳林井群水源地等区域周边存在的污染源进行详细调查，汇总分析形成邓州市两个城市集中式饮用水水源地的现状核查结论。

（2）数据汇总及软件填报。调取邓州市环境监测站2016年对邓州市自来水公司集中式饮用水水源地水质监测数据，同时，走访邓州市水务、林业、农业及供水相关部门获取管理数据，安排专人填报软件，完成数据汇总及填报工作。

（3）评估报告编制。安排管理技术人员，针对邓州市两个城市集中式饮用水水源地现状及实施管理情况进行客观评估，综合评价，形成评估结论，提出水源地保护建议，在此基础上认真编制评估报告。

本次评估按照《关于开展地级以下城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2015〕16号）推荐程序开展，具体流程见下图：

邓州市城市集中式饮用水水源环境现状地调查评估技术路线图

## 1.4主要结论

### 1.4.1水质状况

饮用水水源地环境保护工作关系国计民生和社会稳定，十分重要，邓州市委、市政府始终高度重视。2016年，据邓州市环境监测站提供的全年监测数据显示，邓州市自来水公司集中式饮用水水源地水质按照《地下水质量标准》（GB／T14848－93），全部达到集中式饮用水源水质标准。

### 1.4.2环境管理状况

2016年，邓州市落实由市政府负总责、各相关职能部门各司其责的责任制度，坚持做到统一规划、分工负责、防治结合、严格执法，确保邓州市饮用水源地水质的长期稳定达标。

存在的突出问题有：邓州市两个城市集中式饮用水水源地保护工程存在资金无保证渠道，涉及到的土地使用问题较难解决，以及柳林井群由于地处城区西北部的地理位置原因，存在的环境风险和监管难度较大。

# 第二章   水源基础状况

## 2.1 水源基本状况

邓州市共有两个城市集中式饮用水水源地，分别是邓州市自来水公司柳林井群和张沟水库。其中市自来水公司柳林井群为在用地下水饮用水源地，邓州市张沟水库为待备用湖库型地表水饮用水源地。

目前，我市中心城区居民饮用水全部由邓州市自来水公司统一采供，日供水量为3.3万m3。城区周边居民采用手压井方式和潜水泵无塔供水方式自行解决饮水问题。城市规划区内工业企业及宾馆、洗浴类基本采取开采地下水自给，日开采量约为2.8万m3。

邓州市自来水公司提供的数据显示：邓州市柳林井群水源地供水经地下管道进入城区，实际年供水量约1204万m3,约占城区年供水总量的54%左右；邓州市自来水公司柳林井群水源地供水服务人口约15.6万人，2016年供水量合计约848万m3。

张沟水库为待备用水源，目前仍处在改扩建中，尚未向城区供水。

## 2.2水源水质状况

据邓州市环境监测站提供的全年监测数据显示，2016年，邓州市自来水公司集中式饮用水水源地水质达到集中式饮用水源水质标准。其中：邓州市张沟水库处于待引水状态；邓州市自来水公司柳林井群水质达到《地下水质量标准》（GB／T14848－93）地下水质量III类的要求。

### 2.2.1水源总体状况

2016年，邓州市自来水公司柳林井群和邓州市张沟水库两个城市集中式饮用水水源地水质根据全年监测数据及饮用水水质评价标准，全年水质持续稳定达标，无超标现象。

### 2.2.2河流型水源水质状况

邓州市目前没有设立河流型水源地。

### 2.2.3湖库型水源水质状况

邓州市张沟水库是邓州市唯一的湖库型城市集中式待备用饮用水水源地，该水库将从丹江口水库陶岔渠首直接引水，目前功能主要用于周边农田灌溉，引入市第二水厂的引水管线正在施工中。

### 2.2.4地下水型水源水质状况

邓州市自来水公司柳林井群是邓州市唯一的地下水城市集中式饮用水水源地，也是邓州市连年以来长期持续达标的地下水城市集中式饮用水水源地，2016年，邓州市环境监测站对市自来水公司柳林井群12眼在用水井和市自来水公司沉砂池混合处每月分别进行1次监测，监测数据综合评价结果全部达标。每次监测都对《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中23项因子进行了监测分析，具体项目为pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、氟化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。

2016年监测数据综合评价结果显示全部达标。

2016年，市自来水公司柳林井群水源地实际年供水量约1204万m3，约占城区年供水总量的54%左右，供水人口约16.5万人，

## 2.3水源环境管理状况

邓州市饮用水源管理状况：落实由市政府负总责、各相关职能部门各司其责的责任制度；即：由市环境保护局实施统一监督管理，对饮用水水源地上游及周边排污企业进行集中整治，对水源地水质进行定期监测；市水务局负责水源地的具体保护和管理；市农业部门采取措施，指导饮用水水源地保护区内的农民调整种植业、养殖业结构，科学、合理、适量使用化肥和农药；水源所在地政府负责辖区居民和单位的宣传教育，配合相关部门制止、纠正有损饮用水源水质的行为；供水部门具体负责饮用水源供水管理工作，落实各项保护措施，建立、落实水质日常检测、报告制度；市卫生局负责饮用水源水质的卫生检测；纪检、监察部门依法监督对饮用水源保护的执法过程，对玩忽职守、失职渎职行为严肃追究。

### 2.3.1监测能力

邓州市环境监测站提供数据显示，该站对饮用水的监测能力如下：

地下饮用水：可以对《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中23项因子进行监测，具体项目为pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、氟化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。

开展监测情况：每月对市自来水公司柳林井群地下水水源地水质采样监测1次。2014年7月份委托有资质的监测单位对《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的6个特定项目进行监测，监测结果显示均达标。

### 2.3.2水源保护区划分

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办 〔2007〕125号）划定：

2.3.2.1地下水柳林水源保护区

柳林水源井群：主要分布在城区西北部，共有12眼井。1号井在市自来水公司院内，2号井在三孔桥西、新华路北边，由2号井向北200米为3号井，向西柳林桥南头为4号水井，然后由北向西北在韩洼村周围分布着6—12号水井，其中 1号、2号井紧临居民区，3号、4号井周围有居民与工业生产，5—12号井周围是耕地，比较空旷，各井间距均在200米—500米之间。

参照《饮用水水源保护区划分技术规范》中孔隙水承压水型水源保护区的划分方法，中小型水源地、地下水介质类型为粗细砂之间，设定一级保护区，不设二级和准保护区，一级保护区取值半径为50米。

一级保护区：1号井范围为市自来水厂围墙内，2—12号井范围为：以每个单井为圆心,以50米为半径的的圆形区域，合计0.146平方公里。准保护区：以自来水公司为中心以4公里为半径的圆形汇水区，面积为50.3平方公里。

2.3.2.2地表水张沟水库水源保护区

张沟水库位于邓州市西南高集乡李岗村北部，为引丹灌渠工程中的一个调节水库。水库由丹江口水库陶岔渠首闸取水，途经引丹总干渠（7.95km)、刁河总干渠(24km)、姜湾分干渠(1.8km)，总库容372万m3，水库死水位127.5m，设计蓄水位133.3m。

地表水饮用水源一级保护区水域面积为张沟水库设计蓄水位133.3m以下的全部水域面积,一级保护区陆域面积为水库取水口侧水位线以上水平距离200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围，面积为1.6平方公里。二级保护区范围是一级保护区以外水平距离2000m区域,其陆域边界不超过流域分水岭范围，面积为25平方公里。

### 2.3.3水源保护区标志设置

根据环境保护部《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ／T433—2008）和饮用水水源地保护相关要求，邓州市在张沟水库饮用水水源地设置了界桩、界碑、警示牌及饮用水水源地标志牌、宣传牌等，在一级保护区区周围设置了防护围网，种植了护岸生态林。根据环境保护部《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ／T433—2008）在市自来水公司柳林井群周围设置了标志牌，进一步规范了饮用水水源保护区标志和警示设施。

### 2.3.4水源一级保护区整治

依照《中华人民共和国水污染防治法》关于饮用水水源地保护的相关规定：“在饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”

邓州市张沟水库饮用水水源地一级保护区内经排查整治，目前没有任何影响水质的污染源。

2010年以来，多次对邓州市自来水公司柳林井群饮用水水源地一级保护区集中整治，逐步消除可能对饮用水水源地水质造成影响的各种隐患。

### 2.3.5水源二级保护区整治

依照《中华人民共和国水污染防治法》关于饮用水水源地保护的相关规定：“在饮用水水源地二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”

经排查，邓州市张沟水库饮用水水源地二级保护区内目前没有新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

邓州市自来水公司柳林井群饮用水水源地没有设二级保护区。

### 2.3.6水源风险管理

根据评估要求，邓州市对张沟水库饮用水源保护区以及保护区上游，河道沿岸以及市自来水公司柳林井群地下水源保护区周围相关区域，对可能影响饮用水源安全的污染源进行排查，经排查上述范围内不存在风险污染企业。由于邓州市张沟水库地理位置特殊，内邓高速穿引水渠而过，上方横跨高速大桥，保护区周边紧邻村庄和居民，上游有3个自然村，对这些环境因素的风险管控和监管难度较大。针对以上情况，邓州市制订了《邓州市饮用水水源地环境综合整治实施方案》，针对水源地保护提出了消除各项风险的管理措施和要求。

### 2.3.7应急能力

2016年，邓州市环境保护局进一步完善了饮用水水源地保护管理体系，按照《邓州市城市地表集中式饮用水水源地水质达标工作方案和邓州市饮用水水源地突发污染事件应急预案的通知》中的相关要求，完善了邓州市饮用水水源地现状保护应急预案，加快应急机构的建设和应急队伍的培训工作，提高对饮用水水源地突发环境事件应急处置的能力，最大限度地为饮用水安全提供应急保障。

# 问题与成因分析

## 3.1 水质问题及成因分析

2016年，邓州市城市集中式饮用水水源地柳林井群水质始终保持达标状态，这是上级部门精心指导和全市上下共同努力的结果。但从长远来看，还存在着一些影响水质安全的隐患，主要有：1、由于保护区内部分土地尚未确权定界，部分土地仍为周边居民所有，致使水源地保护工作难以深入开展，保护区内存在个别人畜活动。2、保护区防护围网及标志牌时有损毁现象，有可能对水源地保护区及水质造成影响。3、邓州市张沟水库自2014年以来处在改扩建中，丹江口水库补充来水均为开放式，存在一定的水质安全隐患。

## 3.2 环境管理问题及成因分析

饮用水水源地的保护工作，关系人民群众的身体健康以及社会的稳定发展。加强饮用水水源地保护工作的宣传力度具有重大意义，增强全社会对保障饮用水安全必要性和紧迫性的认识，营造保护饮用水源安全的强大舆论氛围，引导广大人民群众积极参与和监督饮用水源保护工作。

另外，《中华人民共和国水污染防治法》第59条规定：“在饮用水水源地二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”其中，“排放污染物的建设项目”界定宽泛，缺乏可操作性，给饮用水水源地管理特别是保护区建设项目的整治带来不便。

# 第四章  对策与建议

以党的十八大精神为指导，根据党中央、国务院关于保障人民群众饮水安全的要求，进一步明确饮用水水源地环境保护的目标、任务和保障措施。要坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的基本方针,合理配置水资源,统筹安排好生活、生产和生态用水。要坚持节约保护水资源的原则,加强节水和水污染防治,提高水资源的利用效率。通过加强饮用水水源地建设和完善管理机制等措施，确保饮用水源水质良好，水源地生态系统良性循环，为促进经济社会可持续发展和构建和谐社会提供有效保障。

结合邓州市饮用水水源地管理的实际情况，市政府应继续加大对饮用水水源地管理力度，拓展管理范围，严格绩效考核，加大污染防治资金投入，进一步加大水源保护的宣传力度，我们要充分利用报纸、广播、电视等新闻媒介进行宣传,强化公众的资源、环境、生态意识,提高节约用水、保护水资源的自觉性。让人民群众懂得保护水环境是每个公民的义务和责任。深入开展饮用水水源地的保护工作，为邓州市经济发展以及建设和谐社会提供根本保障。同时，我们建议相关立法机构制定更加详实、有效的水源地管理办法，增强管理部门管理的可操作性；建议各级政府继续加大对农村基础设施建设资金扶持力度，进一步改善农村环境，保证全市饮水安全。

附表

## 一、 地级以下城市饮用水水源基础状况表

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水源 代码 | 水源类型 | 服务人口（万人） | 设计取水量（万吨/年） | 实际取水量（万吨/年） | 已服务 年限（年） | 地下水类型# | 设计降深 （m）# | 水位埋深（m）# | 受本底值影响 标的指标 | 自动监测情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋藏 条件# | 含水介质 类型# |  |  |  | 开展自动监测（是/否） | 自动监测指标名称 | 自动监测指标数量（个） |  |
| 1 | 邓州市 | 柳林地下水井群 | FJ5003411381000G01 | 地下水 | 15.6 | 1204 | 1022 | 30 | 承压水 | 孔隙水 | 109 | 60 | 无 | 否 |  | 0 | 在用 |
| 2 | 邓州市 | 张沟水库 | FJ4601411381000R01 | 湖库型 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 无 | 否 |  | 0 | 待备用 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)“水源类型”一栏：应填写河流型、湖泊型、水库型、地下水型。“地下水类型#”一栏：应按照埋藏条件分别填写潜水、承压水；按照含水介质类型分别填写孔隙水、裂隙水、岩溶水。

(2)“已服务年限”栏填写水源已正式取水的年数。

(3)“#”表示地下饮用水水源须填写。

## 二、地级以下城市饮用水水源水质状况表

### （一）地表水饮用水源水质达标和基本达标的水源清单

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 监测断面所属保护区级别（一级/二级/准保护区） | 年达标供水量 （万吨/年） | 服务人口 （万人） | 主要超标因子 （倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓州市 | 张沟水库 | 水库 | Ⅱ | 一级 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）地表水综合评价水质不达标的水源清单

| 名称 | 城市名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 监测断面所属保护区级别（一级/二级/准保护区） | 不达标供水量 （万吨/年） | 涉及服务人口（万人） | 主要超标因子（倍数） | 不达标月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）湖库型水源营养状态评价结果表

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 营养状态分值 （最大值） | 营养状态分级 （最大值） | 总氮或/和总磷超标（是/否） | 营养状态指标缺测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（四）地下水水质达标的水源清单

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水质类别 | 年达标供水量 （万吨/年） | 涉及服务人口 （万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓州市 | 邓州市自来水公司柳林井群 | Ⅲ | 1204 | 15.6 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（五）地下水饮用水源水质不达标的水源清单

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水质类别 | 不达标供水量 （万吨/年） | 涉及服务人口（万人） | 主要超标因子（倍数） | 不达标月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（六）地级以下城市水源水质状况汇总表

| 序号 | 城市名称 | 地表水源数量 （个） | 地下水源数量 （个） | 供水总量 （万吨/年） | 水源达标率 （%） | 水量达标率 （%） | 达标水量 （万吨/年） | 不达标水量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓州市 | 1 | 1 | 1204 | 100 | 95 | 1204 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：从2014年开始，本部分内容按照《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》（环办函［2012］1266号）要求报送

## 三、地级以下城市饮用水水源管理状况调查表

### （一）地表水源管理状况调查表

| 序号 | 城市名称 | 饮用水水源数量（个） | 水质监测状况 | 保护区 划分 | 标志设置 | 风险管理 | 应急能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开展监测水源数量（个） | 独立完成指标（个） | 实际完成指标（个） | 自动（在线）监测水源（个） | 自动（在线）监测指标（个） | 完成保护区划分的水源数量（个） | 完成标志设置的水源数量（个） | 依据《规范》设置标志的水源数量（个） | 建立风险源名录的水源数量（个） | 建立危险化学运输管理制度的水源数量（个） | 一级保护区存在交通穿越的水源数量（个） | 二级保护区存在交通穿越的水源数量（个） | 发生水源污染事故的数量（个） | 有效处置水源污染事故的数量（个） | 应急水源（有/无） | 应急管理技术储备（有/无） | 应急预案（有/无） | 应急演练（有/无） | 预案定期修改制度（有/无） |  |
|  | 邓州市 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
|  | 合计 |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |

注:（1）“独立完成指标”、“实际完成指标”、“自动（在线）监测指标”应填写城市所有参评水源中监测指标最多的指标数量。

（2）管理状况仅统计年内实际完成的工作，截至到12月31日。

### （二）地下水源管理状况调查表

| 序号 | 城市名称 | 饮用水水源数量（个） | 水质监测状况 | 保护区划分 | 标志设置 | 风险管理 | 应急能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开展监测水源数量（个） | 独立完成的指标（个） | 实际完成的指标（个） | 自动监测的水源数量（个） | 自动（在线）监测指标（个） | 完成保护区划分的水源数量（个） | 完成标志设置的水源数量（个） | 依据《规范》设置标志的水源数量（个） | 建立风险源名录的水源数量（个） | 建立危险化学品运输管理制度的水源数量（个） | 一级保护区存在交通穿越的水源数量（个） | 二级保护区存在交通穿越的水源数量（个） | 直接补给区未纳入保护的水源数量（个） | 超采的水源数量（个） | 发生水源污染事故的数量（个） | 有效处置水源污染事故的数量（个） | 应急水源（有/无） | 应急管理技术储备（有/无） | 应急预案（有/无） | 应急演练（有/无） | 预案定期修改制度（有/无） |  |
|  | 邓州市 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
|  | 合计 |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |

注:（1）“独立完成指标”、“实际完成指标”、“自动（在线）监测指标”应填写城市所有参评水源中监测指标最多的指标数量。

- 管理状况仅统计年内实际完成的工作，截至到12月31日。

### （三）饮用水水源突发环境事故调查表

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 | 事故发生时间（年/月/日/时/分） | 事故发生地距取水口距离（米） | 事故原因（点源非正常排放/流动源事故） | 主要污染物 | 采取应急措施 （是/否） | 应急级别（1，2，3，4级） | 采用的应急措施（切断污染源头、控制污染水体、治理污染物 | 开展应急监测（是/否） | 事故发生后多少时间启动应急监测（时/分） | 采取的措施 | 因事故造成的停水时间（小时） | 影响人口（万人） | 事故损失（万元） | 发布事故信息（是/否） | 形成事故评估报告（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启用备用水源名称 | 水厂深度处理方式 | 其他 措施 |  |  |  |  |  |  |

注:“应急级别”依据《国家突发环境事件应急预案》填写。

## 四、饮用水水源保护区整治状况调查表

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 | 水源类型 | 一级保护区整治 | 二级保护区整治 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑物清拆（平方米） | 排污口关闭（个） | 网箱养殖取缔（平方米） | 排污口关闭（个） | 分散式生活污水处理 （万吨/年) | 畜禽养殖废物综合利用 （万吨/年) | 网箱养殖整治 （平方米） |  |
|  |  |  |  | 建筑物总面积 | 清拆面积 | 排污口总数量 | 当年关闭数量 | 网箱养殖总面积 | 当年取缔面积 | 排污口总数量 | 当年关闭数量 | 污水产生总量 | 污水收集总量 | 污水处理总量 | 废物产生总量 | 废物利用总量 | 网箱养殖 总面积 | 当年整治面积 |  |
|  |  |  |  | 年初面积 | 当年新增面积 |  | 年初数量 | 当年新增数量 |  | 年初面积 | 当年新增面积 |  | 年初数量 | 当年新增数量 |  |  |  |  |  |  | 年初面积 | 当年新增面积 |  |  |
|  | 合计 | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：整治状况仅统计年内实际完成整治量，截止到12月31日。

# Text boxes

2016年城市集中式饮用水水源环境状况调查评估自查前期准备

熟悉水源地保护相关法律、法规、规定、标准等

组织环境监察和报告评估技术人员一起现场踏勘调查

现状分析、核查

调取水质监测数据、收集各项管理数据

熟 悉 填 报 软 件

完成数据汇总及软件填报

对饮用水源地现状及实施管理情况进行客观评估

形成评估结论

提出饮用水源监督与管理措施建议

完成邓州市2016年度饮用水水源环境现状调查评估自查报告