## Sheet1
邓州市城乡饮用水水质监测信息公开表 （2025 年第四季度）
序号 | 监测点地区 | 监测点名称 | 监测点地址 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指 标 | 健康风险评估及建议
邓地公2025023 | 湍河街道 | 邓州市第二自来水厂（出厂水） | 邓州市中州大道 | 邓州市第二自来水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希菌、菌落总数； 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以 02 计)、氨(以 N 计)； 消毒剂指标:二氧化氯、游离氯 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025024 | 湍河街道 | 邓州市第二自来水厂（末梢水） | 邓州市北方星光机械厂 | 邓州市第二自来水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025025 | 花洲街道 | 邓州市第三自来水厂（出厂水） | 邓州市湍滨南路 | 邓州市第三自来水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025026 | 花洲街道 | 邓州市第三自来水厂（末梢水） | 邓州市仲景路北50米花洲实验小学 | 邓州市第三自来水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025027 | 湍河街道 | 邓州市建业森林半岛小区（二次供水） | 邓州市团结路与东一环交汇处 | 河南建业物业管理有限公司 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025028 | 赵集镇 | 邓州市赵集镇赵集水厂（出厂水） | 邓州市赵集镇东侧 | 邓州市赵集水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2025029 | 赵集镇 | 邓州市赵集镇赵集水厂（末梢水） | 邓州市赵集镇赵集村 | 邓州市赵集水厂 | 邓州市疾病预防控制中心 | 2025年10月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用