## Sheet1
邓州市城乡饮用水水质监测信息公开表 （2026 年第一季度）
序号 | 监测点地区 | 监测点名称 |  | 监测点地址 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指 标 | 健康风险评估及建议
邓地公2026001 | 湍河街道 | 邓州市第二水厂（出厂水） | 邓州市第二水厂（出厂水） | 邓州市中州大道 | 邓州市第二自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希菌、菌落总数； 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)； 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (采用氯制剂时), 二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)，三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，三溴甲烷三卤甲烷，二氯乙酸，三氯乙酸，亚氯酸盐(采用二氧化氯时)，氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时)。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026002 | 湍河街道 | 邓州市第二水厂（末梢水） | 邓州市第二水厂（末梢水） | 邓州市北方星光机械厂 | 邓州市第二自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026003 | 花洲街道 | 邓州市第三水厂（出厂水） | 邓州市第三水厂（出厂水） | 邓州市湍滨南路 | 邓州市第三自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026004 | 花洲街道 | 邓州市第三水厂（末梢水） | 邓州市第三水厂（末梢水） | 邓州市花洲实验小学 | 邓州市第三自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026005 | 花洲街道 | 邓州市穰城上河园（二次供水） | 邓州市穰城上河院（二次供水） | 邓州市穰城路于湍滨路交叉口 | 邓州市第三自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026006 | 白牛镇 | 邓州市白牛水厂（出厂水） | 邓州市白牛水厂（出厂水） | 邓州市白牛镇西侧 | 邓州市白牛水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026007 | 白牛镇 | 邓州市白牛水厂（末梢水） |  | 邓州市白牛镇卫生院 | 邓州市白牛水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026年3月23日-4月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用