## Sheet1
邓州市城乡饮用水水质监测信息公开表 （2026 年第二季度）
序号 | 监测点地区 | 监测点名称 | 监测点地址 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指 标 | 健康风险评估及建议
邓地公2026008 | 小杨营镇 | 邓州市小杨营镇白庙村水厂（出厂水） | 小杨营镇白庙村 | 小杨营镇白庙村水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希菌、菌落总数； 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)； 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (采用氯制剂时), 二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)，三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，三溴甲烷三卤甲烷，二氯乙酸，三氯乙酸，亚氯酸盐(采用二氧化氯时)，氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时)。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026009 | 桑庄镇 | 邓州市桑庄镇新华村水厂（出厂水） | 桑庄镇新华村 | 桑庄镇新华村水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026010 | 林扒镇 | 邓州市林扒镇朱营村水厂（出厂水） | 林扒镇朱营村 | 林扒镇朱营村水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026011 | 古城街道办 | 邓州市第一水厂（出厂水） | 新华西路与杏山大道交叉口东北角 | 邓州市第一自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026012 | 古城街道办 | 邓州市第一水厂（末梢水） | 新华西路与杏山大道交叉口东北角 | 邓州市第一自来水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026013 | 花洲街道办 | 邓州市宏杰第一城（二次供水） | 中州大道与湍滨南路交叉口西北角 | 河南鸿杰物业管理有限公司 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
邓地公2026014 | 赵集镇 | 邓州市赵集水厂（出厂水） | 赵集镇街东社区 | 邓州市赵集水厂 | 邓州市疾控中心 | 2026-06-22 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用